中级电工考试大纲

(一）基本要求 1 职业道德 2 基础知识 2．1安全用电操作规程 （1）国家供电规则 （2）工厂企业电工安全规程 （3）电业安全作业规程 （4）施工现场临时用电安全技术规范 （5）爆炸危险场所电气安全规程 （6）手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程 （7）安全电压 2. 2识.图 .机械. 焊接等知识 (1)电气图绘制和识图知识 (2)机械识图的基本知识 (3)机械传动基本知识 (4)液压传动的基本知识 (5)一般机械的零部件拆装 (6)一般焊接(锡焊和电焊) 知识 2.3电工知识 (1)电路的基本分析与计算 (2)磁路的基本概念 (3)电工材料的使用知识 (4)接地与接零的种类.作用及要求 (5)防雷保护.防静电.防爆和防火的知识 2.4电子技术知识 - 二极管、三极管、晶闸管元件 - 整流电路 - 放大电路 - 晶体管模拟电路基础知识和应用 - 数字电路的基础知识和应用 2.5电力拖动知识 - 电机的安装与维护保养 - 自动控制的基本知识 - 变频调速控制原理和应用知识 - 可编程控制器的原理和应用知识 2.6工厂变配电知识 (1) 变压器的安装.维护.保养 (2)照明电路的安装知识 (3) 继电保护知识 2.7微型计算机控制原理和应用知识 2.8电气技术发展的简史 （二）中级电工要求 职业功能; 工作内容; 技能要求; 相关知识. 一 电 机 控 制; (一)、交流电动机控制; 1.电动机顺控、Y--△启动、能耗制动及双速控制线路安装接线 2. 电动机顺控、Y--△启动、能耗制动及双速控制线路故障排除; 1.中、小型交流电动机绕组的分类、绘制绕组展开图、接线图并判别2.4.6.8极单路、双路绕组接线图 2.常用电器型号组成及表示方法 3.断路器、接触器、隔离开关规格型号与选择整定 4.中间继电器、热继电器及时间继电器型号规格与选择整定 5..常用按钮、行程开关、转换开关等型号、文字图形表示及选择 6.熔断器型号规格及熔丝选择计箅. (二)、直流电动机控制; 1直流电动机的正、反转、调速及能耗制动的控制 2.直流电动机的正、反转、调速及能耗制动控制线路的故障排除; 1直流电机的结构及工作原理 2.直流电机的绕组与换向 3.直流电机的故障与排除. 二 仪 器 仪 表 与 电 气 参 数 测 量; (一)、仪器、仪表使用; 1.信号发生器的使用 2.毫伏表的使用 3.双踪示波器的使用 4.单臂电桥的使用; 1电子工作台、.信号发生器.毫伏表.双踪示波器.面包实验板结构、工作原理及使用注意事项 2.电桥的结构、工作原理及使用注意事项. (二).电气参数测量; 1.电能与功率的测量 2.电感量的测量 功率因数的测量; 1.单相、三相有功电度表的构造工作原理与接线 2.功率表的结构与原理. 3.功率因数表的构造、工作原理与接线 4.无功三相电度表的构造工作原理与接线. 三 电 子 技 术 应 用; (一).电子元件的判别; 1.电感的类别、数值及质量的判别 2.桥堆、稳压管管脚质量的判别 3.单结晶体管、晶闸管类别、型号、管脚及质量的判别 4.常用与非门集成块型号与管脚的判别 5. 常用运算放大器集成块型号与管脚的判别; 电阻、电容、晶体管、与非门、集成运放的功能及使用注意事项. (二)、电子线路焊接与组装; 1.单管放大电路焊接与调试 2.单相整流电路焊接与调试 3.单相可控硅调压电路组装与调试 4.与非门功能测试电路组装与调试 5.反相运放电路组装与调试 6.串联型稳压电源电路; 1.晶体管基本放大电路类型、静态工作点作用及决定静态工作点的参数与调整方法 2.整流电路类型及RC滤波电路的作用 3.可控硅导通条件及单结晶体管触发电路的原理 4.数字电路的基本知识 5.运算放大器的基本知识 6.电子元件安装基本知识与线路焊接技术要求及注意事项. 四 供 电; (一)、三相负载接线方式与测量; 三相对称负载与不对称负载接线方式与电压、电流量的测量; 1.零序电流、零序电压的概念 2.相电流与线电流的概念与负载接线方式的关系. (二)、变压器的测试; 1.高低压绕组的判别 2.判断同名端. 3画出Y╱Y及Y╱△联接的接线图和相量图 4.判别变压器接线组别; 1.电力变压器结构及工作原理 2.变压器接线组别的概念 3.变压器的相量图 4.变压器接线组别的判别 5.同名端判断的方法 6.变压器油性能的测试. (三)、供电系统、设备及备用电源; 1.供电系统图的绘制 2.低压供电设备的安装调试及二次接线 3.备用发电机组的操作与维护 4.绝缘预防性试验; 1.熟悉供电规则 2.熟悉柴(汽)油机及交流发电机的结构与工作原理 3.熟悉绝缘预防性试验的知识 4.熟悉继电保护的基本知识 5.熟悉消防供、配电基本知识. 五 电 气 控 制; 可编程控制器; 1.电机正反转控制 2.Y—Δ控制 三速电机控制; 1.可编程控制器结构与工作原理 2.掌握FX型可编程控制器的逻辑指令 3.利用逻辑指令对电气控制系统进行编程.